校園廣播系統操作說明

| 數位話機廣播操作說明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 按鍵 | 說明 | 備註 |
| 12局線 | 開啟廣播主機 |  |
| 999 | 全區域廣播 |  |
| # | 開始廣播 | 含音樂聲 |
| 901 | 大操場(戶外) |  |
| 902 | 室內(全區) |  |
| 903 | 日校一年級 |  |
| 904 | 日校二年級 |  |
| 905 | 日校三年級 |  |
| 906 | 夜校一年級 |  |
| 907 | 夜校二年級 |  |
| 908 | 夜校三年級 |  |
| 1:拿起話筒,選擇局線 12 2:選擇廣播區域(紅字) 3按 # 鍵待音樂聲停止,開始廣播 4掛上話筒 |  |  |

| 一般話機廣播操作說明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 按鍵 | 說明 | 備註 |
| *12 | 開啟廣播主機 |  |
| 999 | 全區域廣播 |  |
| # | 開始廣播 | 含音樂聲 |
| 901 | 大操場(戶外) |  |
| 902 | 室內(全區) |  |
| 903 | 日校一年級 |  |
| 904 | 日校二年級 |  |
| 905 | 日校三年級 |  |
| 906 | 夜校一年級 |  |
| 907 | 夜校二年級 |  |
| 908 | 夜校三年級 |  |
| 1:拿起話筒,按 *12 2:選擇廣播區域(紅字) 3按 # 鍵待音樂聲停止後約2秒,開始廣播 4掛上話筒 |  |  |